## AD8310 test1
|  |  | AD8310 |  | mesure de la puissance au wattmetre
[10 empty] | F1 | 50Mhz | [13 empty] | 10
mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3) | [9 empty] | F2 | 40Mhz | [13 empty] | 3
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |  |  |  | F3 | 65Mhz | [13 empty] | 0.6
0.37 | 0.391 | 0.336 | 0.401 | 0.399 | 0.417 |  |  |  |  | F4 | 45Mhz
mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3) V1: mesure de la réponse Pin vs Vout AD8310 (schéma 2) | [14 empty] | y | =
[10 empty] | F2 | [12 empty] | 1.469 | bar: mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3) V2
Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | [5 empty] | 1.903
10.03 | 1.0035 | V1: 2.557 | 10.05 | 1.0058 | 2.564
-0.01 | 0.31587 | V1: 2.31 | 0.04 | 0.3177 | 2.318
-10.03 | 0.099659 | V1: 2.067 | -10.06 | 0.099315 | 2.073
-20.02 | 0.031551 | V1: 1.831 | -19.97 | 0.031733 | 1.837
-30.03 | 0.0099659 | V1: 1.585 | -29.97 | 0.010035 | 1.591
-40 | 0.0031624 | V1: 1.344 | -39.85 | 0.0032175 | 1.35
| F3 | [8 empty] | F4
Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
10.02 | 1.0023 | V1: 2.55 | 10.05 | 1.0058 | 2.562
0.02 | 0.31697 | V1: 2.305 | 0.03 | 0.31733 | 2.316
-10.03 | 0.099659 | V1: 2.062 | -9.99 | 0.10012 | 2.073
-20.03 | 0.031515 | V1: 1.826 | -19.98 | 0.031697 | 1.835
-30 | 0.01 | V1: 1.581 | -30 | 0.01 | 1.589
-40.01 | 0.0031587 | V1: 1.341 | -40 | 0.0031624 | 1.346
| F5 | [8 empty] | F6
Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
10 | [8 empty] | 10
0 | [8 empty] | 0
-10 | [8 empty] | -10
-20 | [8 empty] | -20
-30 | [8 empty] | -30
-40 | [8 empty] | -40
-34.9279
-16.3261
[20 empty] | 2.557 | 10.03 |  |  | -95.0214
[20 empty] | 2.436 | 5.01
[20 empty] | 2.31 | -0.01
[20 empty] | 2.067 | -10.03
[20 empty] | 1.831 | -20.02
[20 empty] | 1.585 | -30.3
[20 empty] | 1.344 | -40
[16 empty] | 50 | 40 | 65 | 45
[16 empty] | f1 | f2 | f3 | f4
[16 empty] | 2.557 | 2.564 | 2.55 | 2.562
[16 empty] | 2.31 | 2.318 | 2.305 | 2.316
[16 empty] | 2.067 | 2.073 | 2.062 | 2.073
[16 empty] | 1.831 | 1.837 | 1.826 | 1.835
[16 empty] | 1.585 | 1.591 | 1.581 | 1.589
[16 empty] | 1.344 | 1.35 | 1.341 | 1.346
W.M.

## AD8310 test2
|  |  | AD8310 |  | mesure de la puissance au wattmetre et contrôle du signal a distance par le VNA/labview | [24 empty] | f | dB |  | 0.026
[11 empty] | F1 | 50Mhz | [17 empty] | 40 | -21 | 1.8073
mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3) | [10 empty] | F2 | 40Mhz | [17 empty] | 50 | -21 | 1.8034
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |  |  |  |  | F3 | 65Mhz
[11 empty] | F4 | 45Mhz | [17 empty] | 65 | -21 | 1.7972
[11 empty] | F5 | 55MHz
mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3) V1: mesure de la réponse Pin vs Vout AD8310 (schéma 2) |  |  |  |  | F6 | 60MHz | [9 empty] | y | =
mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3) V2: F1 (50) |  |  |  |  | F2 (40) | [12 empty] | 1.469
Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |  | Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | [5 empty] | 1.903
6.26 |  | V1: 2.47; V2: 2.503 | 10 | 6.35 |  | 2.476 | 2.509
-3.73 |  | V1: 2.225; V2: 2.256 | 0 | -3.57 |  | 2.233 | 2.263
-13.72 |  | V1: 1.977; V2: 2.005 | -10 | -13.55 |  | 1.984 | 2.012
-23.65 |  | V1: 1.739; V2: 1.766 | -20 | -23.5 |  | 1.747 | 1.773
-33.61 |  | V1: 1.502; V2: 1.524 | -30 | -33.5 |  | 1.508 | 1.53
-43.45 |  | V1: 1.254; V2: 1.273 | -40 | -43.33 |  | 1.26 | 1.279
| F3 (65) | [9 empty] | F4 (45)
Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |  | Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
6.21 |  | V1: 2.462; V2: 2.495 | 10 | 6.24 |  | 2.472 | 2.504
-3.83 |  | V1: 2.216; V2: 2.246 | 0 | -3.73 |  | 2.228 | 2.258
-13.82 |  | V1: 1.968; V2: 1.996 | -10 | -13.7 |  | 1.979 | 2.007
-23.78 |  | V1: 1.731; V2: 1.756 | -20 | -23.66 |  | 1.742 | 1.767
-33.72 |  | V1: 1.494; V2: 1.516 | -30 | -33.63 |  | 1.503 | 1.525
-43.44 |  | V1: 1.246; V2: 1.265 | -40 | -43.4 |  | 1.256 | 1.274
| F5 (55) | [9 empty] | F6 (60)
Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |  | Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
6.31 |  | V1: 2.469; V2: 2.502 | 10 | 6.21 |  | 2.464 | 2.497
-3.71 |  | V1: 2.224; V2: 2.254 | 0 | -3.83 |  | 2.219 | 2.249
-13.7 |  | V1: 1.975; V2: 2.003 | -10 | -13.82 |  | 1.97 | 1.999
-23.66 |  | V1: 1.739; V2: 1.763 | -20 | -23.79 |  | 1.733 | 1.758
-33.61 |  | V1: 1.501; V2: 1.522 | -30 | -33.72 |  | 1.496 | 1.518
-43.33 |  | V1: 1.253; V2: 1.272 | -40 | -43.51 |  | 1.248 | 1.267
-34.9279
-16.3261
[21 empty] | 2.557 | 10.03 |  |  |  | -95.0214
[21 empty] | 2.436 | 5.01
[21 empty] | 2.31 | -0.01
[21 empty] | 2.067 | -10.03
[21 empty] | 1.831 | -20.02 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
[21 empty] | 1.585 | -30.3 |  | 2.476 | 2.472 | 2.47 | 2.469 | 2.464 | 2.462
[21 empty] | 1.344 | -40
[17 empty] | 50 | 40 | 65 | 45
[17 empty] | f1 | f2 | f3 | f4
[17 empty] | 2.557 | 2.564 | 2.55 | 2.562
[17 empty] | 2.31 | 2.318 | 2.305 | 2.316
[17 empty] | 2.067 | 2.073 | 2.062 | 2.073
[17 empty] | 1.831 | 1.837 | 1.826 | 1.835
[17 empty] | 1.585 | 1.591 | 1.581 | 1.589
[17 empty] | 1.344 | 1.35 | 1.341 | 1.346
W.M.
V.N.A.
labview

## AD8310 final
|  |  | AD8310 |  | mesure de la puissance a l'analyseur de spectre
mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3)
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
0.37 | 0.391 | 0.336 | 0.401 | 0.399 | 0.417
[9 empty] | F1 | 55Mhz
mesure de la réponse Pin vs Vout AD8310 (schéma 2)
[9 empty] | REG LIN | A | B | bar: mesure de l'offset a vide* en sortie des cartes AD8310 (schéma 3) V2
Pin.(dBm) | Vpp in | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V1p | 41.1266 | -95.0567
9.81 | 0.9784 | 2.551 | 2.585 | 2.545 | 2.584 | 2.604 | 2.589 | 2.593 | V2p | 40.6662 | -95.274
-0.2 | 0.30904 | 2.304 | 2.335 | 2.296 | 2.339 | 2.358 | 2.341 | 2.347 | V3p | 40.7804 | -93.8948
-10.21 | 0.097615 | 2.061 | 2.09 | 2.048 | 2.098 | 2.116 | 2.097 | 2.105 | V4p | 41.5771 | -97.5534
-20.21 | 0.030868 | 1.824 | 1.851 | 1.81 | 1.864 | 1.878 | 1.861 | 1.866 | V5p | 40.9326 | -96.822
-30.2 | 0.0097727 | 1.579 | 1.602 | 1.564 | 1.622 | 1.63 | 1.616 | 1.617 | V6p | 41.1554 | -96.6491
-40 | 0.0031624 | 1.336 | 1.356 | 1.32 | 1.382 | 1.383 | 1.375 | 1.37 | V7p | 40.8512 | -96.1762
[12 empty] | mesure A.S. | calcul courbe
[12 empty] | -32.6 | -95.0214
[12 empty] | -16 | -95.0214
V3
| Pin.(dBm) | 40 | 55 | 65 | Mhz | écart type
| 9.81 | V1: 2.471; V2: 2.464; V3: 2.461; V5: 0.0051316
| -0.2 | V1: 2.223; V2: 2.219; V3: 2.216; V5: 0.0035119
| -10.21 | V1: 1.971; V2: 1.964; V3: 1.961; V5: 0.0051316
| -20.21 | V1: 1.732; V2: 1.726; V3: 1.724; V5: 0.0041633
| -30.2 | V1: 1.49; V2: 1.487; V3: 1.485; V5: 0.0025166
| -40 | V1: 1.244; V2: 1.238; V3: 1.236; V5: 0.0041633
0.20833
W.M.

## AD8302
AD8302
mesure de la réponse Vmag vs magnitude ratio AD8302 (schéma 1)
| F1 | [8 empty] | F2
ΔMag(dB) | Vm1 | Vm2 | Vm3 | Vm4 | Vm5 | Vm6 | Vm7 | Vm8 | ΔMag(dB) | Vm1 | Vm2 | Vm3 | Vm4 | Vm5 | Vm6 | Vm7 | Vm8
-20.75 | 0.338 | 0.311 | 0.311 | 0.299 | 0.316 | 0.308 |  | 0.324 | -20
-15.7 | 0.491 | 0.464 | 0.464 | 0.452 | 0.467 | 0.462 |  | 0.475 | -15
-11.1 | 0.607 | 0.607 | 0.607 | 0.603 | 0.611 | 0.606 |  | 0.617 | -10
-5.52 | 0.799 | 0.771 | 0.771 | 0.772 | 0.773 | 0.773 |  | 0.781 | -5
5.52 | 1.102 | 1.069 | 1.069 | 1.08 | 1.073 | 1.075 |  | 1.078 | 5
11.1 | 1.267 | 1.231 | 1.231 | 1.274 | 1.237 | 1.24 |  | 1.241 | 10
15.7 | 1.412 | 1.375 | 1.374 | 1.397 | 1.381 | 1.385 |  | 1.383 | 15
20.75 | 1.566 | 1.527 | 1.527 | 1.552 | 1.532 | 1.539 |  | 1.533 | 20
F4 | bar: F1 Vm1
ΔMag(dB) | Vm1 | Vm2 | Vm3 | Vm4 | Vm5 | Vm6 | Vm7 | Vm8 | ΔMag(dB) | Vm1 | Vm2 | Vm3 | Vm4 | Vm5 | Vm6 | Vm7 | Vm8
-20 | [8 empty] | -20.78 | 0.316 | 0.289 | 0.29 | 0.277 | 0.294 | 0.287 |  | 0.276
-15 | [8 empty] | -15.54 | 0.47 | 0.442 | 0.444 | 0.436 | 0.447 | 0.442 |  | 0.43
-10 | [8 empty] | -10.84 | 0.588 | 0.587 | 0.588 | 0.583 | 0.59 | 0.586 |  | 0.571
-5 | [8 empty] | -5.54 | 0.779 | 0.75 | 0.754 | 0.752 | 0.754 | 0.753 |  | 0.736
5 | [8 empty] | 5.35 | 1.124 | 1.089 | 1.093 | 1.099 | 1.092 | 1.095 |  | 1.071
10 | [8 empty] | 10.84 | 1.295 | 1.256 | 1.257 | 1.269 | 1.257 | 1.261 |  | 1.237
15 | [8 empty] | 15.54 | 1.436 | 1.397 | 1.402 | 1.415 | 1.4 | 1.405 |  | 1.38
20 | [8 empty] | 20.78 | 1.592 | 1.549 | 1.555 | 1.575 | 1.555 | 1.56 |  | 1.536
F6 | bar: F3 Vm1
ΔMag(dB) | Vm1 | Vm2 | Vm3 | Vm4 | Vm5 | Vm6 | Vm7 | Vm8 | ΔMag(dB) | Vm1 | Vm2 | Vm3 | Vm4 | Vm5 | Vm6 | Vm7 | Vm8
-20 | [8 empty] | -21.2 | 0.314 | 0.285 | 0.283 | 0.273 | 0.288 | 0.285 |  | 0.297
-15 | [8 empty] | -16 | 0.471 | 0.441 | 0.443 | 0.434 | 0.446 | 0.44 |  | 0.454
-10 | [8 empty] | -11.23 | 0.582 | 0.584 | 0.586 | 0.582 | 0.589 | 0.585 |  | 0.598
-5 | [8 empty] | -5.82 | 0.78 | 0.75 | 0.748 | 0.75 | 0.752 | 0.752 |  | 0.759 | F1 | 40Mhz
5 | [8 empty] | 5.82 | 1.123 | 1.09 | 1.096 | 1.101 | 1.095 | 1.097 |  | 1.1 | F2 | 45Mhz
10 | [8 empty] | 11.23 | 1.291 | 1.253 | 1.261 | 1.268 | 1.257 | 1.262 |  | 1.262 | F3 | 50Mhz
15 | [8 empty] | 16 | 1.433 | 1.395 | 1.403 | 1.416 | 1.402 | 1.407 |  | 1.403 | F4 | 55MHz
20 | [8 empty] | 21.2 | 1.59 | 1.554 | 1.561 | 1.579 | 1.561 | 1.566 |  | 1.56 | F5 | 60MHz
[18 empty] | F6 | 65Mhz
mesure de la réponse Vphs vs phase ratio AD8302 (schéma 1)
F2 | bar: F5 Vm1
ΔPhs(dB) | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | Vp6 | Vp7 | Vp8 | ΔPhs(dB) | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | Vp6 | Vp7 | Vp8
-10 | 1.781 | 1.77 | 1.803 | 1.81 | 1.767 | 1.782 | 1.762 | 1.756 | -10
-20 | 1.666 | 1.655 | 1.7 | 1.691 | 1.651 | 1.666 | 1.649 | 1.641 | -20
-30 | 1.559 | 1.548 | 1.589 | 1.58 | 1.545 | 1.558 | 1.543 | 1.535 | -30
-60 | 1.205 | 1.194 | 1.219 | 1.213 | 1.192 | 1.201 | 1.191 | 1.18 | -60
-90 | 0.874 | 0.862 | 0.859 | 0.854 | 0.861 | 0.866 | 0.861 | 0.851 | -90
-120 | 0.529 | 0.53 | 0.527 | 0.524 | 0.516 | 0.518 | 0.529 | 0.479 | -120
-150 | 0.241 | 0.229 | 0.213 | 0.213 | 0.228 | 0.226 | 0.229 | 0.219 | -150
-180 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0.028 | 0.033 | 0.03 | -180
F4 | bar: F1 Vp1
ΔPhs(dB) | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | Vp6 | Vp7 | Vp8 | ΔPhs(dB) | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | Vp6 | Vp7 | Vp8
-10 | [8 empty] | -10 | 1.749 | 1.733 | 1.78 | 1.77 | 1.732 | 1.747 | 1.724 | 1.722
-20 | [8 empty] | -20 | 1.655 | 1.629 | 1.687 | 1.672 | 1.637 | 1.651 | 1.63 | 1.628
-30 | [8 empty] | -30 | 1.546 | 1.525 | 1.574 | 1.559 | 1.529 | 1.541 | 1.522 | 1.519
-60 | [8 empty] | -60 | 1.226 | 1.205 | 1.241 | 1.229 | 1.21 | 1.213 | 1.205 | 1.2
-90 | [8 empty] | -90 | 0.91 | 0.894 | 0.901 | 0.901 | 0.894 | 0.89 | 0.881 | 0.867
-120 | [8 empty] | -120 | 0.593 | 0.578 | 0.581 | 0.573 | 0.578 | 0.58 | 0.568 | 0.567
-150 | [8 empty] | -150 | 0.28 | 0.245 | 0.255 | 0.248 | 0.266 | 0.264 | 0.264 | 0.254
-180 | [8 empty] | -180 | 0.021 | 0.035 | 0.019 | 0.027 | 0.024 | 0.032 | 0.039 | 0.034
F6 | bar: F3 Vp1
ΔPhs(dB) | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | Vp6 | Vp7 | Vp8 | ΔPhs(dB) | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | Vp6 | Vp7 | Vp8
-10 | [8 empty] | -10 | 1.743 | 1.733 | 1.778 | 1.759 | 1.723 | 1.73 | 1.714 | 1.712
-20 | [8 empty] | -20 | 1.656 | 1.621 | 1.688 | 1.661 | 1.628 | 1.643 | 1.61 | 1.625
-30 | [8 empty] | -30 | 1.544 | 1.527 | 1.571 | 1.553 | 1.528 | 1.529 | 1.508 | 1.514
-60 | [8 empty] | -60 | 1.226 | 1.21 | 1.24 | 1.224 | 1.201 | 1.207 | 1.191 | 1.187
-90 | [8 empty] | -90 | 0.897 | 0.881 | 0.897 | 0.898 | 0.882 | 0.885 | 0.873 | 0.867
-120 | [8 empty] | -120 | 0.596 | 0.581 | 0.583 | 0.571 | 0.582 | 0.581 | 0.574 | 0.566
-150 | [8 empty] | -150 | 0.291 | 0.277 | 0.265 | 0.255 | 0.278 | 0.273 | 0.271 | 0.261
-180 | [8 empty] | -180 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.027
ECART DE MESURE DU DELTA mag EN FONCTION DE LA FREQUENCE
[21 empty] | carte 1 |  |  | écart type | écart type
[21 empty] | F1 | F4 | F6 | volts | dB
[21 empty] | 0.338 | 0.316 | 0.314 | 0.013317 | 0.44389
[21 empty] | 0.491 | 0.47 | 0.471 | 0.011846 | 0.39487
[21 empty] | 0.607 | 0.588 | 0.582 | 0.013051 | 0.43504
[21 empty] | 0.799 | 0.779 | 0.78 | 0.011269 | 0.37565
[21 empty] | 1.102 | 1.124 | 1.123 | 0.012423 | 0.4141
[21 empty] | 1.267 | 1.295 | 1.291 | 0.015144 | 0.50479
[21 empty] | 1.412 | 1.436 | 1.433 | 0.013077 | 0.43589
[21 empty] | 1.566 | 1.592 | 1.59 | 0.014468 | 0.48228
[21 empty] | carte 2 |  |  | écart type | écart type
[21 empty] | F1 | F4 | F6 | volts | dB
[21 empty] | 0.311 | 0.289 | 0.285 | 0.014 | 0.46667
[21 empty] | 0.464 | 0.442 | 0.441 | 0.013 | 0.43333
[21 empty] | 0.607 | 0.587 | 0.584 | 0.012503 | 0.41678
[21 empty] | 0.771 | 0.75 | 0.75 | 0.012124 | 0.40415
[21 empty] | 1.069 | 1.089 | 1.09 | 0.011846 | 0.39487
[21 empty] | 1.231 | 1.256 | 1.253 | 0.01365 | 0.45501
[21 empty] | 1.375 | 1.397 | 1.395 | 0.012166 | 0.40552
[21 empty] | 1.527 | 1.549 | 1.554 | 0.014364 | 0.47881
[21 empty] | carte 3 |  |  | écart type | écart type
[21 empty] | F1 | F4 | F6 | volts | dB
[21 empty] | 0.311 | 0.29 | 0.283 | 0.014572 | 0.48572
[21 empty] | 0.464 | 0.444 | 0.443 | 0.011846 | 0.39487
[21 empty] | 0.607 | 0.588 | 0.586 | 0.01159 | 0.38634
[21 empty] | 0.771 | 0.754 | 0.748 | 0.01193 | 0.39768
[21 empty] | 1.069 | 1.093 | 1.096 | 0.014799 | 0.49329
[21 empty] | 1.231 | 1.257 | 1.261 | 0.016289 | 0.54297
[21 empty] | 1.374 | 1.402 | 1.403 | 0.016462 | 0.54874
[21 empty] | 1.527 | 1.555 | 1.561 | 0.018148 | 0.60492
[20 empty] | ECART DE MESURE DU DELTA phase EN FONCTION DE LA FREQUENCE | [6 empty] | ECART DE MESURE DU DELTA phase ENTRE CARTES
[22 empty] | carte 1 |  |  | écart type | écart type | F1 |  |  |  |  | écart type | écart type
[22 empty] | F1 | F4 | F6 | volts | deg. | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | volts | deg.
[21 empty] | -10 | 1.781 | 1.749 | 1.743 | 0.020429 | 2.0429 | 1.781 | 1.77 | 1.803 | 1.81 | 1.767 | 0.019409 | 1.9409
[21 empty] | -20 | 1.666 | 1.655 | 1.656 | 0.0060828 | 0.60828 | 1.666 | 1.655 | 1.7 | 1.691 | 1.651 | 0.021847 | 2.1847
[21 empty] | -30 | 1.559 | 1.546 | 1.544 | 0.0081445 | 0.81445 | 1.559 | 1.548 | 1.589 | 1.58 | 1.545 | 0.019512 | 1.9512
[21 empty] | -60 | 1.205 | 1.226 | 1.226 | 0.012124 | 1.2124 | 1.205 | 1.194 | 1.219 | 1.213 | 1.192 | 0.011718 | 1.1718
[21 empty] | -90 | 0.874 | 0.91 | 0.897 | 0.01823 | 1.823 | 0.874 | 0.862 | 0.859 | 0.854 | 0.861 | 0.0073824 | 0.73824
[21 empty] | -120 | 0.529 | 0.593 | 0.596 | 0.037846 | 3.7846 | 0.529 | 0.53 | 0.527 | 0.524 | 0.516 | 0.0056303 | 0.56303
[21 empty] | -150 | 0.241 | 0.28 | 0.291 | 0.026274 | 2.6274 | 0.241 | 0.229 | 0.213 | 0.213 | 0.228 | 0.011925 | 1.1925
[21 empty] | -180 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 0.0034641 | 0.34641 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0.0037815 | 0.37815
[22 empty] | carte 2 |  |  | écart type | écart type | F1 |  |  |  |  | écart type | écart type
[22 empty] | F1 | F4 | F6 | volts | deg. | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | volts | deg.
[21 empty] | -10 | 1.77 | 1.733 | 1.733 | 0.021362 | 2.1362 | 1.749 | 1.733 | 1.78 | 1.77 | 1.732 | 0.021649 | 2.1649
[21 empty] | -20 | 1.655 | 1.629 | 1.621 | 0.017776 | 1.7776 | 1.655 | 1.629 | 1.687 | 1.672 | 1.637 | 0.024021 | 2.4021
[21 empty] | -30 | 1.548 | 1.525 | 1.527 | 0.012741 | 1.2741 | 1.546 | 1.525 | 1.574 | 1.559 | 1.529 | 0.020501 | 2.0501
[21 empty] | -60 | 1.194 | 1.205 | 1.21 | 0.0081854 | 0.81854 | 1.226 | 1.205 | 1.241 | 1.229 | 1.21 | 0.014653 | 1.4653
[21 empty] | -90 | 0.862 | 0.894 | 0.881 | 0.016093 | 1.6093 | 0.91 | 0.894 | 0.901 | 0.901 | 0.894 | 0.0065955 | 0.65955
[21 empty] | -120 | 0.53 | 0.578 | 0.581 | 0.028618 | 2.8618 | 0.593 | 0.578 | 0.581 | 0.573 | 0.578 | 0.0075033 | 0.75033
[21 empty] | -150 | 0.229 | 0.245 | 0.277 | 0.02444 | 2.444 | 0.28 | 0.245 | 0.255 | 0.248 | 0.266 | 0.014342 | 1.4342
[21 empty] | -180 | 0.027 | 0.035 | 0.021 | 0.0070238 | 0.70238 | 0.021 | 0.035 | 0.019 | 0.027 | 0.024 | 0.006261 | 0.6261
[22 empty] | carte 3 |  |  | écart type | écart type | F1 |  |  |  |  | écart type | écart type
[22 empty] | F1 | F4 | F6 | volts | deg. | Vp1 | Vp2 | Vp3 | Vp4 | Vp5 | volts | deg.
[21 empty] | -10 | 1.803 | 1.78 | 1.778 | 0.013892 | 1.3892 | 1.743 | 1.733 | 1.778 | 1.759 | 1.723 | 0.021753 | 2.1753
[21 empty] | -20 | 1.7 | 1.687 | 1.688 | 0.0072342 | 0.72342 | 1.656 | 1.621 | 1.688 | 1.661 | 1.628 | 0.027031 | 2.7031
[21 empty] | -30 | 1.589 | 1.574 | 1.571 | 0.0096437 | 0.96437 | 1.544 | 1.527 | 1.571 | 1.553 | 1.528 | 0.018393 | 1.8393
[21 empty] | -60 | 1.219 | 1.241 | 1.24 | 0.012423 | 1.2423 | 1.226 | 1.21 | 1.24 | 1.224 | 1.201 | 0.015106 | 1.5106
[21 empty] | -90 | 0.859 | 0.901 | 0.897 | 0.02318 | 2.318 | 0.897 | 0.881 | 0.897 | 0.898 | 0.882 | 0.0086891 | 0.86891
[21 empty] | -120 | 0.527 | 0.581 | 0.583 | 0.03177 | 3.177 | 0.596 | 0.581 | 0.583 | 0.571 | 0.582 | 0.0089051 | 0.89051
[21 empty] | -150 | 0.213 | 0.255 | 0.265 | 0.027592 | 2.7592 | 0.291 | 0.277 | 0.265 | 0.255 | 0.278 | 0.013719 | 1.3719
[21 empty] | -180 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.0015275 | 0.15275 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.0023022 | 0.23022